DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA AUTOMÁTICA PARA O DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM

NASCIMENTO, Bárbara Pinto1 (barbara.bpn14@gmail.com); GALBETTI, Taís Arriero Shinma2 (taisarriero@gmail.com);

1Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados;

2Docente do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEMS – Dourados.

O acelerado processo de urbanização nos países em desenvolvimento é o principal fator responsável pelo agravamento dos problemas relacionados às inundações nas cidades, aumentando a frequência e os níveis das cheias. A drenagem urbana é o conjunto de medidas que têm como objetivo minimizar os riscos a que a população está sujeita, diminuir os prejuízos causados por inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável. Para o dimensionamento das galerias de águas pluviais não existem normas a respeito do diâmetro, altura da lâmina d’água, recobrimento e velocidade limite, e as referências não estão em concordância. Apesar de ser simples, o dimensionamento da microdrenagem torna-se dificultoso a partir do momento que os limites estabelecidos em projetos não são atendidos, surgindo a necessidade de interpolações para chegar à solução. Desta forma, este trabalho teve como principal objetivo desenvolver um sistema de cálculo automatizado, com o auxílio do software Excel, para dimensionar um projeto de drenagem urbana de forma mais rápida e tão eficaz quanto a usual, permitindo testes de simulação de cenários, bem como, conferindo flexibilidade em relação a velocidade do cálculo diante da mudança de variáveis. Para isso, o projeto foi dividido em 4 etapas; a primeira consistiu em criar os formulários e botões para inserção dos dados de entrada. Na segunda etapa foi criado o código para calcular a vazão das sarjetas em cada trecho. Na terceira etapa foi calculada a boca de lobo e em quais trechos esta seria necessária, sendo que, com o intuito de tonar o código mais simples optou-se por utilizar um único tipo de boca de lobo (com grade). Já a quarta etapa está relacionada aos cálculos da galeria de microdrenagem em que a correção dos parâmetros diâmetro e recobrimento da galeria é feita automaticamente para atender os limites estabelecidos. As três primeiras etapas estão funcionando corretamente, enquanto a última etapa ainda se encontra em desenvolvimento.

Palavras-chave: drenagem urbana, dimensionamento, Excel.

Agradecimentos: A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor